|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____ для заказа КСО |
| --- | --- |

Покупатель:__________________ _________________________________________________

Телефон:   ___________________ Факс:    _______________        e-mail: _________________

Ф.И.О. контактного лица: _____________________________________________

Характеристики ячеек КСО

| Номинальное напряжение | ( кВ |
| --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин In.сб.ш | ( А |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей | ( кА |

| Параметры | Ответы заказчика |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |  |
| Номера ячеек КСО по плану расположения РУ |  |  |  |  |  |
| Номер схемы ячейки по сетке схем КСО |  |  |  |  |  |
| Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая линия к ..., ТН, ТСН, СВ и т.д., тип и мощность нагрузки) |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток главной цепи ячейки, А (630 или 1000) |  |  |  |  |  |
| Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения (тип, кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (тип, кол-во) |  |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжений |  |  |  |  |  |
| Предохранители (тип, номинальный ток плавкой вставки) |  |  |  |  |  |
| Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) |  |  |  |  |  |
| Тип счётчика электрической энергии Меркурий 230ART -00 PQRSIGDN 3x57,7/100 5(7,5)A 0,5/1,0 S |  |  |  |  |  |
| Оперативный ток (род, напряжение) |  |  |  |  |  |
| Антиконденсатный обогрев |  |  |  |  |  |
| Комплект оперативных блокировок |  |  |  |  |  |
| Блокировка привода разъединителя механическими замками |  |  |  |  |  |
| Система телемеханики ячеек КСО |  |  |
| Система диспетчеризации РУ |  |  |

Приложения к опросному листу:

Приложение №1: Однолинейная схема с видами защит;

Приложение №2: План расположения ячеек  с габаритными размерами строительной части.

Покупатель: ______________________ __________________________________  _______________ 20__ г. М.П.

должность			подпись (расшифровка)		 дата